別記様式第１７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①

| 誘導灯及び誘導標識試験結果報告書 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 試験実施日 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  |  | 日 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 試験実施者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 住 所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氏 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用途 |  | （ |  |  |  |  |  | ）項・ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 延べ面積 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |
| 階段 |  |  | 地上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 階 |  |  |  |  | 地下 |  |  |  |  |  |  | 階 |  |  |  |  |
| 器具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 設置個数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 誘導灯 |  | 避難口誘導灯 |  |  |  |  |  |  |  | A級 |  |  |  |  |  |  |  |  | 個 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B級 |  |  |  |  |  |  |  |  | 個 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C級 |  |  |  |  |  |  |  |  | 個 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 通路 誘導灯 |  |  |  | 通路に設 けるもの |  |  |  | A級 |  |  |  |  |  |  |  |  | 個 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B級 |  |  |  |  |  |  |  |  | 個 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C級 |  |  |  |  |  |  |  |  | 個 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 廊下に設 け る も の |  |  |  | A級 |  |  |  |  |  |  |  |  | 個 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B級 |  |  |  |  |  |  |  |  | 個 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C級 |  |  |  |  |  |  |  |  | 個 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 階段等に設けるもの |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 個 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 客席誘導灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 個 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 誘導標識 |  | 避難口に設けるもの |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 個 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 道路に設けるもの |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 個 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 試 験 項 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 種 別・容 量 等 の 内 容 |  |  |  |  |  |  |  | 結果 |  |  |
| 外 観 試 験 | 誘導灯 一般 |  |  |  | 設置場所等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 構造・材質 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 避難口誘導灯 |  |  |  | 設置場所等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 外形寸法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表示面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通路誘導灯 |  |  |  | 通路又は廊下に 設けるもの |  |  |  |  |  | 設置場所等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 外形寸法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表示面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 階段又は傾斜路に設けるもの |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 設置場所等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 客席誘導灯 |  |  |  |  |  | 設置場所等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

誘導灯及び誘導標識                                                                             ②

| 試験項目 |  |  |  |  | 種別･容量等の内容 |  |  | 結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外 観 試 験 | 電源 | 常用電源 |  |  |  |  | V |  |
|  |  | 非常電源(電気 エネルギーによ り光を発する誘 導標識の電源で あって、内蔵型 のものを含む。） | 種別 |  | 蓄 電 池（内蔵型・別置型） ・自家発電設備・燃料電池設備 |  |  |  |
|  |  |  | 設置状況 （内蔵型に限る） |  |  |  |  |  |
|  | 誘導標識 | 避難口に 設けるもの | 設置場所等 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 外形寸法 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表示面 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ※☆表示面の平均輝度 |  | Mcd/㎡ |  |  |  |
|  |  |  | ※設置場所の照度 |  | lux |  |  |  |
|  |  | 通路等に 設けるもの | 設置場所等 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 外形寸法 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表示面 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ※☆表示面の平均輝度 |  |  | Mcd/㎡ |  |  |
|  |  |  | ※設置場所の照度 |  |  | lux |  |  |
| 機 能 試 験 | 電源自動切替試験 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 切替作 動試験 | 誘導灯（消灯方式） |  | 消灯機能 |  |  |  |  |
|  |  | 誘導灯（点滅形） |  | 点滅機能 |  |  |  |  |
|  |  | 誘導灯（内照点滅形） |  | 点滅機能 |  |  |  |  |
|  |  | 誘導灯 （誘導音装置付点滅形） |  | 誘導音機能 |  |  |  |  |
|  | 連動停 止試験 | 誘導灯 （誘導音装置付点滅形） |  | 自動火災報知設備 との連動停止 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 放送設備との 連動停止 |  |  |  |  |
| 備 考 |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考 １ この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

２ 選択肢のある欄は、該当事項を○印で囲むこと。

３ 結果の欄には、良否を記入すること。

４ 非常電源（内蔵型以外のもの）及び配線についての試験結果報告書を添付すること。

５ 操作盤が設けられているものにあっては、操作盤についての試験結果報告書を添付すること。

６ ※印の試験は、誘導灯及び誘導標識の基準（平成11年消防庁告示第２号）第五第三（四）に規定する高輝

度蓄光式誘導標識に限る。

７ ☆印の試験は、「誘導灯及び誘導標識の基準」（平成11年消防庁告示第２号）に適合しているものとして、

総務大臣又は消防庁長官が登録した登録認定機関の認定を受けた旨の表示が付されているものにあっては、省

略することができる。