別記様式第２５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①

| 非常電源(低圧で受電する非常電源専用設備)試験結果報告書 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 試験実施日 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 |  |
|  |  |  |  |  |  | 試験実施者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 住 所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氏 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防設備等の種別 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用区分 |  |  | 消防用設備等のみに使用 | （ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ） |  |  |  |
|  |  |  | その他と共用 | （ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ） |  |  |  |
| 試 験 項 目 |  |  |  |  | 種 別 ・ 容 量 等 の 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 結果 |  |  |
| 外 観 試 験 | 設置場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 構造・性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保有距離 （ｍ） | 保有距離を確保しなければならない機器等の部分 |  |  | 操作面 (前面) |  |  | 点検面 |  | 屋外・屋上で建築 物と相対する距離 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一種耐熱型配電盤等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二種耐熱型配電盤等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一般型配電盤等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 設置方法 | 分岐方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 結線接続 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 表示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 耐震措置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 配電盤等の機器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 配線 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

非常電源（低圧で受電する非常電源専用受電設備）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②

| 試 験 項 目 |  |  |  | 種 別 ・ 容 量 等 の 内 容 |  | 結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機能試験 | 接地抵抗試験 | 配電盤等 の機器 | 配電盤 |  | Ω |  |
|  |  |  | 分電盤 |  | Ω |  |
|  |  | 外箱 |  |  | Ω |  |
|  | - 絶縁抵抗 試験 | 充電部相互間 |  |  | ＭΩ |  |
|  |  | 充電部と外箱 |  |  | ＭΩ |  |
| 備 考 |  |  |  |  |  |  |

備考　１ この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

２ 選択肢のある欄は、該当事項を○印で囲むこと。

３ 結果の欄には、良否を記入すること。

４ 非常電源（内蔵型以外のもの）及び配線についての試験結果報告書を添付すること。

５ ※印の試験は、｢蓄電池設備の基準｣（昭和48年消防告示第2号）に適合している旨の表示が付されているものに

おいては、当該設備にかかる部分について省略することができる。