別記様式第２６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①

| 非常電源(自家発電設備)試験結果報告書 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 試験実施日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 試験実施者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 住 所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氏 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防設備等の種別 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用区分 |  |  |  |  | 消防用設備等のみに使用 |  |  |  |  | （ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | その他と共用 |  |  |  |  | （ |  |  |  | 保安動力 保安照明 非常照明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ） |  |  |  |
| 自家発電設備の 仕様 |  |  |  |  | 製造者名 又は商標 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 製造年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 定格出力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型式番号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 試 験 項 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 種 別 ・ 容 量 等 の 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 結果 |  |  |
| 外 観 | 設置場所等 |  | 設置場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 不燃専用室・ 機械室等 |  |  |  | 換気設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 有効な防火区画 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 防水措置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 出火防止・ 延焼拡大防止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 照明設備の有無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 標識 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 構造・性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 試 験 | 保 有 距 離（ｍ） | 保有距離を確保 しなければなら ない機器等 の部分 機器名 |  |  |  | 操作面前面 |  | 点検面 | 換気面 |  | その他の面 | 周囲 |  |  | 相互間 | 相対する面 |  |  |  |  |  |  |  | 自家発電 設備又は 蓄電池設備 |  |  |  | 建築物等 |  | ―― |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 操作面 |  | 点検面 |  | 換気面 |  | その他の面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式 |  | ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式 以外 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | キュービクル式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 式以外 |  | 蓄電池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 制御装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 燃料ﾀﾝｸ 原動機 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

非常電源（自家発電設備）                                                                         ②

| 試験項目 |  |  |  |  |  | 種別･容量等の内容 |  |  |  |  | 結果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外 観 試 験 | 設置方法 |  |  | 分岐方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 結線・接続 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 表示 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 耐震措置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 自家発電装置・制御装置等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 配線 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 機 能 試 験 | 接地抵抗 試験 |  |  | 発電機 |  |  |  |  | Ω |  |  |  |
|  |  |  |  | 変圧器 |  |  |  |  | Ω |  |  |  |
|  |  |  |  | 遮断機 |  |  |  |  | Ω |  |  |  |
|  |  |  |  | 切替装置 |  |  |  |  | Ω |  |  |  |
|  |  |  |  | 機器外箱 |  |  |  |  | ＭΩ |  |  |  |
|  | ※絶縁 抵抗試験 |  |  | 電気子巻線 主回路 | 高圧 |  |  |  | ＭΩ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 低圧 |  |  |  | ＭΩ |  |  |  |
|  |  |  |  | 回磁巻線 |  |  |  |  |  | ＭΩ |  |  |
|  |  |  |  | 制御回路 |  |  |  |  |  | ＭΩ |  |  |
|  |  |  |  | 制御回路（自動盤） |  |  |  |  |  | ＭΩ |  |  |
|  |  |  |  | 充電装置 | 交流側端子 |  |  |  |  | ＭΩ |  |  |
|  |  |  |  |  | 直流側端子 |  |  |  |  | ＭΩ |  |  |
|  | ※絶縁耐力試験 |  |  |  |  |  | 印加電圧 |  |  | Ｖ |  |  |
|  | ※作 動 試 験 | 保 安 試 験 作 動 試 験 | 過電流遮断機 |  |  |  | 作動電流値 |  |  | Ａ |  |  |
|  |  |  | 過速度停止装置 |  |  |  | 作動回転数 |  |  | rpm |  |  |
|  |  |  | 断水又は水温上昇停止装置 （水冷式機関） |  |  |  | 作動温度 |  |  | 度 |  |  |
|  |  |  | ガス温度上昇停止装置 （ガスタービン） |  |  |  | 作動温度 |  |  | 度 |  |  |

非常電源（自家発電設備）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　③

| 試 験 項 目 |  |  |  | 種 別 ・ 容 量 等 の 内 容 | 結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機 能 試 験 | ※作 動 試 験 | 保 安 装 置 作 動 試 験 | 減液警報装置 |  |  |
|  |  |  | 始動空気圧低下警報装置 （空気始動式） |  |  |
|  |  |  | 始動空気自動充気装置 （空気始動式） |  |  |
|  |  |  | 手動停止装置 |  |  |
|  |  | 切替 試験 | 始動試験 |  |  |
|  |  |  | 切替試験 |  |  |
| 備 考 |  |  |  |  |  |

備考　１ この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

２ 選択肢のある欄は、該当事項を○印で囲むこと。

３ 結果の欄には、良否を記入すること。

４ 非常電源（内蔵型以外のもの）及び配線についての試験結果報告書を添付すること。

５ ※印の試験は、｢蓄電池設備の基準｣（昭和48年消防告示第2号）に適合している旨の表示が付されているものに

おいては、当該設備にかかる部分について省略することができる。